## FR5-and-Envy-Green
| 0.75mm deep | [7 empty] | 1mm deep | [6 empty] | PROCESSING PARAMETERS
Mean Peak Amplitude | [7 empty] | Mean Peak Amplitude | [7 empty] | removedbunched peaks = | FALSE
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std. |  | trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std. | prominence factor = | 0.2
FR5 | 281.452 | 263.582 | 271.297 | 251.69 | 260.018 | 265.6078 | 8.9627 | FR5 | 51.133 | 51.971 | 53.326 | 58.278 | 58.736 | 54.6888 | 3.5759
normalize red | 1 | 0.93651 | 0.96392 | 0.89426 | 0.92384 | 0.94371 | 0.031845 | normalize red | 0.18168 | 0.18465 | 0.18947 | 0.20706 | 0.20869 | 0.19431 | 0.012705
Envy Green | 36.233 | 35.709 | 35.352 | 33.343 | 33.216 | 34.7706 | 0.44313 | Envy Green | 13.426 | 13.541 | 12.884 | 14.624 | 13.485 | 13.592 | 0.63401
norm green | 1 | 0.98554 | 0.97569 | 0.92024 | 0.91673 | 0.95964 | 0.01223 | norm green | 0.37055 | 0.37372 | 0.35559 | 0.40361 | 0.37217 | 0.37513 | 0.017498
Ratio | 7.7678 | 7.3814 | 7.6742 | 7.5485 | 7.8281 | 7.64 | 0.17898 | Ratio | 3.8085 | 3.838 | 4.1389 | 3.9851 | 4.3557 | 4.0252 | 0.22679
norm ratio | 0.9923 | 0.94294 | 0.98034 | 0.96428 | 1 | 0.97597 | 0.022864 | norm ratio | 0.48652 | 0.49029 | 0.52873 | 0.50908 | 0.55641 | 0.51421 | 0.028971
Median Peak Amplitude | [7 empty] | Median Peak Amplitude
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std. |  | trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std.
FR5 | 245.929 | 221.982 | 248.75 | 225.773 | 225.082 | 233.5032 | 14.7079 | FR5 | 47.072 | 49.03 | 49.063 | 53.914 | 53.734 | 50.5626 | 3.0851
Envy Green | 35.822 | 34.86 | 33.306 | 32.977 | 32.574 | 33.9078 | 1.2696 | Envy Green | 12.525 | 12.434 | 12.533 | 13.141 | 12.73 | 12.6726 | 0.28324
Ratio | 6.8653 | 6.3678 | 7.4686 | 6.8464 | 6.9099 | 6.8916 | 0.55125 | Ratio | 3.7582 | 3.9432 | 3.9147 | 4.1027 | 4.2211 | 3.988 | 0.17864
Top Quartile highest peak Amplitude | [7 empty] | Top Quartile highest peak Amplitude
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std. |  | trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std.
FR5 | 429.77 | 411.88 | 416.79 | 370.82 | 379.54 | 401.76 | 25.3174 | FR5 | 71.85 | 69.12 | 71.9 | 79.6 | 82.75 | 75.044 | 5.8164
Envy Green | 49.53 | 48.47 | 49.74 | 44.27 | 43.88 | 47.178 | 2.8766 | Envy Green | 16.45 | 16.97 | 14.19 | 19.06 | 16.14 | 16.562 | 1.7481
Ratio | 8.677 | 8.4976 | 8.3794 | 8.3763 | 8.6495 | 8.516 | 0.14339 | Ratio | 4.3678 | 4.0731 | 5.0669 | 4.1763 | 5.127 | 4.5622 | 0.49994
Mean Background Amplitude | [7 empty] | Mean Background Amplitude
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. |  |  | trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg.
FR5 | 1279.401 | 1211.377 | 1178.911 | 1130.472 | 1108.259 | 1181.684 |  | FR5 | 1311.42 | 1489.784 | 1475.153 | 1465.227 | 1451.495 | 1438.6158
Envy Green | 1357.97 | 1260.163 | 1213.877 | 1147.987 | 1119.212 | 1219.8418 |  | Envy Green | 1408.679 | 1523.64 | 1508.285 | 1506.827 | 1491.449 | 1487.776

## PBS
Mean Background Amplitude with PBS 0.75mm deep | [6 empty] | Mean Background Amplitude with PBS 1mm deep | [6 empty] | PROCESSING PARAMETERS
| trial1 | trial2 | trial3 | trial4 | trial5 | Avg. |  | trial1 | trial2 | trial3 | trial4 | trial5 | Avg. | removedbunched peaks = | FALSE
Red Channel | 922.219 | 916.395 | 912.138 | 911.542 | 932.766 | 919.012 | Red Channel | 1207.536 | 1168.622 | 1155.814 | 1149.087 | 1140.147 | 1164.2412 | prominence factor = | 0.2
Green Channel | 821.034 | 813.373 | 807.409 | 806.631 | 828.438 | 815.377 | Green Channel | 1417.166 | 1348.797 | 1327.867 | 1317.759 | 1304.013 | 1343.1204

## either FR5 OR Envy-Green
| 0.75 mm deep | [7 empty] | 1 mm deep | [6 empty] | PROCESSING PARAMETERS
Mean Peak Amplitude | [7 empty] | Mean Peak Amplitude | [7 empty] | removedbunched peaks = | FALSE
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std. |  | trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std. | prominence factor = | 0.2
FR5 | 272.99 | 261.823 | 273.133 | 273.823 | 286.196 | 273.593 | 6.4889 | FR5 | 60.121 | 56.403 | 58.389 | 47.389 | 51.268 | 54.714 | 1.8604
norm FR5 | 0.95386 | 0.91484 | 0.95436 | 0.95677 | 1 | 0.95596 | 0.022673 | norm FR5 | 0.21007 | 0.19708 | 0.20402 | 0.16558 | 0.17914 | 0.19118 | 0.0065006
Envy Green | 32.63 | 34.407 | 33.293 | 32.584 | 31.76 | 32.9348 | 0.89799 | Envy Green | 14.033 | 13.382 | 17.085 | 14.395 | 12.368 | 14.2526 | 1.977
norm Envy Green | 0.94835 | 1 | 0.96762 | 0.94702 | 0.92307 | 0.95721 | 0.026099 | norm Envy Green | 0.40785 | 0.38893 | 0.49656 | 0.41837 | 0.35946 | 0.41424 | 0.057459
Ratio | 8.3662 | 7.6096 | 8.2039 | 8.2246 | 9.0112 | 8.2831 | 0.50009 | Ratio | 4.2843 | 4.2148 | 3.4176 | 3.292 | 4.1452 | 3.8708 | 0.4816
norm ratio | 0.92842 | 0.84446 | 0.91041 | 0.91271 | 1 | 0.9192 | 0.055497 | norm ratio | 0.47544 | 0.46773 | 0.37926 | 0.36533 | 0.46001 | 0.42955 | 0.053445
Median Peak Amplitude | [7 empty] | Median Peak Amplitude
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std. |  | trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std.
FR5 | 254.868 | 228.108 | 239.144 | 258.305 | 257.438 | 247.5726 | 13.4483 | FR5 | 55.362 | 52.928 | 50.156 | 44.243 | 48.446 | 50.227 | 2.6048
Envy Green | 30.85 | 32.615 | 30.329 | 31.669 | 30.625 | 31.2176 | 1.1981 | Envy Green | 12.714 | 11.628 | 16.826 | 13.602 | 11.859 | 13.3258 | 2.7419
Ratio | 8.2615 | 6.994 | 7.885 | 8.5168 | 8.4061 | 8.0127 | 0.61744 | Ratio | 4.3544 | 4.5518 | 2.9809 | 3.2527 | 4.0852 | 3.845 | 0.8557
Top Quartile highest peak Amplitude | [7 empty] | Top Quartile highest peak Amplitude
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std. |  | trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std.
FR5 | 461.98 | 434.68 | 438.17 | 441.39 | 430.86 | 441.416 | 12.1472 | FR5 | 85.1 | 73.44 | 93.27 | 63.88 | 69.09 | 76.956 | 12.0176
Envy Green | 43.96 | 49.95 | 53.89 | 42.03 | 40.79 | 46.124 | 5.5867 | Envy Green | 17.64 | 18.41 | 20.42 | 16.64 | 14.72 | 17.566 | 2.1107
Ratio | 10.5091 | 8.7023 | 8.1308 | 8.1906 | 10.5629 | 9.2191 | 1.2226 | Ratio | 4.8243 | 6.3158 | 4.5676 | 3.8389 | 4.6936 | 4.848 | 0.944
norm | 0.83411 | 0.6907 | 0.64535 | 0.65009 | 0.83838 | 0.73173 | 0.097039
Top Octile highest peak Amplitude | [7 empty] | Top Octile highest peak Amplitude
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std. |  | trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std.
FR5 | 562.34 | 518.57 | 532.35 | 493.97 | 505 | 522.446 | 26.5513 | FR5 | 103.1 | 80.61 | 125.24 | 69.79 | 76.65 | 91.078 | 22.8172
Envy Green | 49.85 | 57.98 | 57.86 | 47.22 | 46.27 | 51.836 | 5.7068 | Envy Green | 20.7 | 22.31 | 22.33 | 19.43 | 16.76 | 20.306 | 2.3243
Ratio | 11.2806 | 10.3818 | 9.2007 | 10.461 | 10.9142 | 10.4477 | 0.78598 | Ratio | 4.9807 | 4.3786 | 5.6086 | 3.5919 | 4.5734 | 4.6266 | 0.61505
highest peak Amplitude | [7 empty] | highest peak Amplitude
| trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std. |  | trial 1 | trial 2 | trial 3 | trial 4 | trial 5 | Avg. | Std.
FR5 | 1160.41 | 809.6 | 1026.32 | 690.31 | 867.37 | 910.802 | 184.6574 | FR5 | 165.62 | 94.14 | 460.41 | 79.95 | 117.81 | 183.586 | 158.1311
Envy Green | 68.91 | 102.52 | 96.28 | 88.1 | 93.85 | 89.932 | 12.8393 | Envy Green | 20.7 | 28.16 | 22.33 | 19.43 | 16.76 | 21.476 | 4.2554
Ratio | 16.8395 | 0.12663 | 10.6597 | 7.8355 | 9.2421 | 8.9407 | 6.0072 | Ratio | 8.001 | 3.343 | 20.6185 | 4.1148 | 7.0292 | 8.6213 | 6.9825