## averages
Trial 1- | [10 empty] | Trial 2-
[Na+] (Mm) | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1000 | [Na+] (Mm) | 1mM | 5mM | 10mM | 50mM | 100mM | 150mM | 200mM | 250mM | 500mM | 1000mM
number of peaks | 31 | 44 | 45 | 63 | 64 | 77 | 45 | 38 | 48 | 51 | number of peaks | 68 | 61 | 11 | 26 | 19 | 10 | 15 | 19 | 6 | 5
matched Red (mV) | 121.5699 | 124.76 | 95.862 | 89.823 | 84.466 | 78.4045 | 72.0992 | 66.205 | 79.085 | 72.465 | matched Red (mV) | 170.41 | 149.54 | 106.78 | 76.13 | 68.744 | 55.914 | 50.27 | 54.06 | 38.062 | 45.069
matched Green (mV) | 13.083 | 14.928 | 12.894 | 14.535 | 15.014 | 14.603 | 14.681 | 13.507 | 17.126 | 16.125 | matched Green (mV) | 18.956 | 17.388 | 10.303 | 11.296 | 11.935 | 11.949 | 10.493 | 11.274 | 9.3859 | 12.179
Ratio | 9.1456 | 8.242 | 7.423 | 6.129 | 5.5907 | 5.4014 | 4.8619 | 4.855 | 4.638 | 4.473 | Ratio | 8.962 | 8.69 | 10.282 | 6.382 | 5.715 | 4.615 | 4.83 | 4.698 | 3.942 | 3.661
std ratio | 1.8307 | 1.3242 | 1.3282 | 0.8547 | 0.9168 | 0.9166 | 0.7519 | 0.7691 | 0.7324 | 0.7335 | std ratio | 1.3129 | 2.2201 | 2.1725 | 1.8201 | 1.0009 | 0.9774 | 1.0258 | 1.133 | 1.5743 | 0.7622
Trial 3-
[Na+] (Mm) | 1 | 5 | 10 | 50mM | 100mM | 150mM | 200mM | 250mM | 500mM | 1000mM
number of peaks | 118 | 122 | 115 | 126 | 136 | 147 | 147 | 159 | 91 | 151
matched Red (mV) | 278.95 | 211.64 | 193.31 | 173.56 | 166.76 | 159.03 | 133.81 | 136.15 | 115.71 | 77.676
matched Green (mV) | 22.142 | 20.558 | 21.619 | 27.773 | 32.517 | 34.672 | 31.867 | 34.346 | 35.365 | 27.793
Ratio | 12.592 | 10.284 | 8.91 | 6.209 | 5.133 | 4.579 | 4.192 | 3.963 | 3.279 | 2.795
std ratio | 1.2621 | 1.0543 | 0.9466 | 0.5696 | 0.3567 | 0.3736 | 0.3383 | 0.2657 | 0.2926 | 0.2682
AVERAGES
Ratio | 10.2332 | 9.072 | 8.8717 | 6.24 | 5.4796 | 4.8651 | 4.628 | 4.5053 | 3.953 | 3.643
std | 2.0448 | 1.0733 | 1.4299 | 0.12932 | 0.3065 | 0.46477 | 0.37789 | 0.47619 | 0.67957 | 0.83914
range | 1.815 | 1.021 | 1.4295 | 0.1265 | 0.291 | 0.4112 | 0.33495 | 0.446 | 0.6795 | 0.839
Red | 190.31 | 161.98 | 131.984 | 113.171 | 106.6567 | 97.7828 | 85.3931 | 85.4717 | 77.619 | 65.07
std | 80.5551 | 44.756 | 53.3897 | 52.7446 | 52.6413 | 54.2205 | 43.3276 | 44.3068 | 38.8448 | 17.5162
Green | 18.0603 | 17.6247 | 14.9387 | 17.868 | 19.822 | 20.408 | 19.0137 | 19.709 | 20.6256 | 18.699
std | 4.5954 | 2.8225 | 5.9286 | 8.7295 | 11.1015 | 12.4241 | 11.3266 | 12.7251 | 13.3384 | 8.119
log([Na+]) | 0 | 0.69897 | 1 | 1.699 | 2 | 2.1761 | 2.301 | 2.3979 | 2.699 | 3